Заказная спецификация

на трансформаторы тока типа ТГФ-500

производства АО ВО «Электроаппарат»

Заказчик:

Место установки трансформаторов тока:

Количество, шт.:

| # Параметры и технические характеристики | ### Требуемая норма |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнее значение рабочей температуры, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижнее значение рабочей температуры, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип внешней изоляции (фарфор/полимер) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет внешней изоляции (коричневый/св. серый) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный первичный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольший рабочий ток А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный вторичный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вторичные обмотки для измерений при первичном токе / вторичном токе: Номинальный класс точности Номинальная вторичная нагрузка, ВА Коэффициент безопасности приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вторичные обмотки для защиты при первичном токе / вторичном токе: Номинальный класс точности Номинальная вторичная нагрузка, ВА Номинальная предельная кратность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время протекания тока термической стойкости, с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опорная металлоконструкция: да/нет | Под отдельно стоящий ТГФМ |  | Под совместную установку 3 шт. ТГФМ (для 110 и 220 кВ) |  |  |  | Под совместную установку с выключателем типа ВГП-110 (для ТГФМ-110) |  |
| Высота опорной металлоконструкции: | - |  | - |  |  |  | - |  |

Примечание:

- Элегаз или элегаз+азот для первичной заправки поставляется бесплатно.

- Групповой комплект ЗИП (устройство для заполнения трансформаторов) поставляется 1 компл. на партию и  за отдельную плату.

Дополнительные требования: _____________________________.