Бланк ЗАКАЗА

устройства ПЛАВНОГО ПУСКА

ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ УППВЭ

| Вопросы | Ответы (добавить или выделить требуемые параметры) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Наименование организации – заказчика |  |  |
| Опросный лист заполнил (контактное лицо) |  |  |
| Тел: |  |  |
| E-mail: |  |  |
| 2 Вид (насосная станция, компрессорная станция и т.п.) и название объекта эксплуатации |  |  |
| 3 Номинальное напряжение питающей сети, кВ * | 3; 6; 10 |  |
| Источник питания* | трансформатор; генератор |  |
| Номинальная мощность источника питания, кВА* |  |  |
| Номинальное напряжение вторичных цепей (Обеспечивается заказчиком от трансформатора собственных нужд) * | ~220В; =220В Иное_____________________ |  |
| Номинальное напряжение цепей синхронизации (Обеспечивается заказчиком от измерительного трансформатора напряжения секций шин распределительного устройства 3; 6; 10 кВ) * | ~100В (по умолчанию) |  |
| 4 Общее количество запускаемых электродвигателей, шт *: |  |  |
| от первой секции шин, шт. |  |  |
| от второй секции шин, шт. |  |  |
| 5 Тип электродвигателей |  |  |
| Номинальная мощность, кВт * |  |  |
| Номинальная частота вращения, об/мин* |  |  |
| Номинальный ток, А* |  |  |
| Кратность пускового тока при прямом пуске, In / Iн |  |  |
| Кратность пускового момента, Мп/Мном |  |  |
| 6 Наименование и тип приводного механизма (насос, вентилятор, компрессор и т.п.) * |  |  |
| Потребляемая мощность в установившемся режиме, кВт |  |  |
| Суммарный маховый момент механизма и редуктора, приведенный к валу, кГм2 |  |  |
| Время прямого пуска, с |  |  |
| 7 Требуемое количество пусковых устройств плавного пуска УППВЭ, шт * |  |  |
| Необходимость поставки вводной, питающей УППВЭ высоковольтной ячейки (в случае отсутствия в составе распределительного устройства 3;6;10кВ) * | да; нет |  |
| Необходимость поставки комплектных коммутационных шкафов с двумя вакуумными контакторами ШВВК (в случае каскадного пуска нескольких двигателей) * | да; нет |  |
| Необходимость встроенного вакуумного контактора в устройство УППВЭ (при одиночном пуске двигателя) * | да; нет |  |
| Тип ввода/вывода силовых и контрольных кабелей * | сверху; снизу |  |
| Место расположения кабельных вводов* | слева; справа |  |
| Предполагаемое место расположения СПП * | В существующем распределительном устройстве вблизи ячеек КРУ/КСО |  |
|  | В помещении вне распределительного устройства либо в блочно-модульном здании |  |
| Тип пульта управления * | На базе промышленной ЖК панели, для визуализации и управления |  |
|  | На базе промышленной ЖК панели, встроенной в шкаф УППВЭ |  |
|  | Пульт не поставляется |  |
| Наличие датчиков контроля температуры тиристоров (опция) * | да; нет |  |
| Наличие связи с верхним уровнем (опция) | Канал RS 485 протокол Modbus RTU |  |
|  | Не требуется |  |
| Категория размещения оборудования * | УХЛ4 (в помещении, 1…40 °С) |  |
|  | Уличное исполнение в блочно-модульном здании (БМЗ входит в комплект поставки) |  |
| Однолинейная схема РУ-6(10)кВ, к которой предполагается подключать УППВЭ либо иная схема подключения (предоставляется заказчиком) * |  |  |
| План расположения электропомещения, в котором предполагается разместить УППВЭ (предоставляется заказчиком)* |  |  |
| Комплект ЗИП | Стандартный (плата управления – 1шт, реле -5 шт, тиристоры силовые – 2 шт. ) |  |
|  | Расширенный (плата управления – 1шт, реле -10 шт, силовая тиристорная тележка – 1 шт. ) |  |
|  | Не требуется |  |
| Дополнительные требования |  |  |
| Примечание: поля, отмеченные знаком * обязательны к заполнению |  |  |