Опросный лист на устройство плавного пуска двигателя постоянного тока УППДПТ-1

|  | Тип устройства плавного пуска: |  |  | УППДПТ-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный ток устройства плавного пуска, А |  |  | 100, 125, 160 |  |  |  |  |  |
|  | Параметры питающей сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение силовой сети, В |  |  | =220 В |  |  |  |  |  |
|  | Тип электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность электродвигателя, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный момент, Нм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение якоря, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток якоря, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение возбуждения, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток возбуждения, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная частота вращения, об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная частота вращения, об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость включения электродвигателя в комплект поставки |  |  | Да □ Нет □ |  |  |  |  |  |
|  | Параметры нагрузки, технологические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип механизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Момент инерции двигателя с механизмом, кгм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цикл нагрузки двигателя: указать величину, время и периодичность перегрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время пуска/торможения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные параметры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость вводного коммутационного аппарата: |  | Да □ Нет □ |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость включения в комплект поставки контактора постоянного тока: |  | Да □ Нет □ |  |  |  |  |  |  |
|  | Заполняется для устройства плавного пуска шкафного исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щитовые измерительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвод кабелей питающей сети и цепей управления к шкафу |  |  | сверху |  |  | снизу |  | ________ |
|  | Подвод кабелей подключения электродвигателя к шкафу |  |  | сверху |  |  | снизу |  | ________ |
|  | Климатическое исполнение: | УХЛ4;______ |  |  | Т окр.ср. ___–___ ºС, влажность _______ |  |  |  |  |
|  | Степень защиты: | IP21; IP54; др.________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание шкафа: | одностороннее □ двухстороннее □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Желаемые размеры преобразователя (подлежат уточнению изготовителем) | Высота, мм |  |  |  | Ширина, мм |  | Глубина, мм |  |
|  | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость включения в комплект поставки дистанционного пульта | Да □ Нет □ |  |  | Расстояние______ м; |  |  |  |  |
|  | Требования к пульту дистанционного управления: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество устройств, заказываемых по данному опросному листу: __________ шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок поставки: __________ 20____г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация Адрес почтовый № тел., факс, e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф.И.О., должность ответственного лица заказывающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование учреждения или предприятия-Заказчика, для которого заказывается преобразователь: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1	Опросный лист составляется на каждый тип заказываемого преобразователя.

2	Заполненный Заказчиком опросный лист является юридическим документом при разрешении спорных вопросов по поставке и рекламации.

3	Запасные части поставляются по норме предприятия-изготовителя.

Рядом с выбранным параметром ставиться галочка, либо он подчёркивается, либо вписывается другой.

Адрес предприятия-изготовителя:  428020, РОССИЯ, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

пр. И. Я. Яковлева, 5;

Тел.: +7 (8352) 39-51-23 (отдел продаж), +7 (8352) 39-56-09 (справочная завода),

+7 (8352) 62-04-61 (приемная генерального директора);

Факс: +7 (8352) 62-72-31;

E-mail: cheaz@cheaz.ru;

http://www.cheaz.ru.

Технические консультации: +7 (8352) 39-56-99, +7 (8352) 39-55-79

_______________________/____________________________

«___»_____________20__г.                                                 М.П.                                            ФИО