- ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОНДЕНСАТОРНУЮ УСТАНОВКУ УККРМ-7

| Вопросы | Ответы (добавить или выделить требуемые параметры) |
| --- | --- |
| Наименование организации – заказчика |  |
| Опросный лист заполнил (контактное лицо) * |  |
| Тел: * |  |
| E-mail: |  |
| Тип конденсаторной установки * | регулируемая; нерегулируемая |
| Номинальное напряжение, кВ * | 6,3; 10,5 |
| Номинальная мощность установки, квар * | 150; 300; 450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500; 1800; 2100; 2250; 2400; 2700; 3150; 3600 другое:______ |
| Мощность и количество постоянно подключенных ступеней (в регулируемой установке), квар (пример: 450+450) * | _________________________________; нет |
| Мощность и количество регулируемых ступеней, квар, (пример: 150+300+450+450) * | _________________________________ |
| Наличие канала связи RS485, протокол обмена Modbus RTU (только для регулируемых установок) | да; нет |
| Закон регулирования | по коэффициенту мощности; по напряжению |
| Напряжение и род тока вторичных цепей | АС 220 В; DC 220 В |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения в сети по ГОСТ 13109 Кu , % |  |
| Комплект ЗИП | стандартный; не требуется |
| Категория размещения * | УХЛ4 (в помещении, 1…40 °С); в блочно-модульном здании (входит в комплект поставки) |
| Степень защиты | IP 21;_______ |
| Ошиновка | медная; алюминиевая |
| Ввод силового кабеля | сверху; снизу |
| Опорная изоляция | фарфоровая; полимерная |
| Дополнительные требования |  |
| Примечание: поля, отмеченные знаком * обязательны к заполнению |  |

Технические консультации:

Отдел высоковольтного оборудования ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ»

Глотов С. П., начальник отдела - тел. (8352) 39-57-41 доб.120, e-mail: ovo@elpry.cbx.ru

Григорьев И. И., зам. начальника отдела - тел. (8352) 39-57-41 доб. 12-46