Опросный лист на установку серии УККРМ-6

| № | # Вопросы | # Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная мощность установки: Q = |  100 квар  150 квар 162,5 квар  200 квар  250 квар 262,5 квар 300 квар 350 квар  400 квар  450 квар 500 квар  550 квар  600 квар  650 квар  700 квар |
| 2 | Номинальная мощность наименьшей ступени: |  5 квар  12,5 квар  25 квар |
| 3 | Номинальное линейное напряжение: |  660 В, 50 Гц |
| 4 | Наличие связи с ПК в системе АСУТП (интерфейс): |  RS 485 |
| 5 | Подключение установки к питающей сети: |  снизу сверху |
| 6 | Степень защиты установки: |  IP21  IP23 |
| 7 | Климатическое исполнение: |  У3  УХЛ4 |
| 8 | Количество установок: № | _________ шт. |
| 9 | Вид поставки: |  внутрироссийская;  экспортная;  экспортная с упаковкой для внутрироссийской поставки |
| 10 | Дополнительные требования: |  |
| 11 | Организация Адрес почтовый, № факса, № телефона, e-mail: |  |
| 12 | Ф.И.О., должность ответственного лица заказывающей организации: |  |
| 13 | Наименование учреждения или предприятия-заказчика, для которого заказывается шкаф: |  |

"____"______________200_г.                      _______________/____________________

## МП                          ФИО