Опросный лист на установку серии УККРМ-5

| № | # Вопросы | # Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная мощность установки: Q = |  50 квар  200 квар  400 квар 600 квар  800 квар  75 квар  250 квар  450 квар  650 квар  850 квар  100 квар  300 квар  500 квар  700 квар  900 квар  150 квар  350 квар  550 квар  750 квар  950 квар  1000 квар |
| 2 | Номинальная мощность наименьшей ступени: |  5 квар  12,5 квар  25 квар  50 квар  75 квар  100 квар |
| 3 | Номинальное линейное напряжение: |  0,4 кВ, 50 Гц |
| 4 | Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDu, % |  |
| 5 | Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDi, % |  |
| 6 | Абсолютные величины гармоник тока | 1-__%; 3-__%; 5-__%; 7-__%; 7-__%; 9-__%; 11-__%; 13-__% |
| 7 | Абсолютные величины гармоник напряжения | 1-__%; 3-__%; 5-__%; 7-__%; 7-__%; 9-__%; 11-__%; 13-__% |
| 8 | Наличие связи с ПК в системе АСУТП (интерфейс): |  RS 485/  RS 232 |
| 9 | Подключение установки к питающей сети: | снизу  сверху |
| 10 | Степень защиты установки: Другие, по требованию заказчика |  IP21  IP54  IP31 |
| 11 | а). Выключатель путевой; б). Разъединитель; в). Сухой контакт: авария, готовность; г). Автоматический выключатель. | Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет |
| 12 | Климатическое исполнение: |  У3  УХЛ4  У1 |
| 13 | Количество установок: № | ________ шт. |
| 14 | Вид поставки: |  внутрироссийская;  экспортная;  экспортная с упаковкой для внутрироссийской поставки. |
| 15 | Организация Адрес почтовый, № факса, № телефона, e-mail: |  |
| 16 | Ф.И.О., должность ответственного лица заказывающей организации: |  |
| 17 | Наименование учреждения или предприятия-заказчика, для которого заказывается установка: |  |

"____"______________20__г.                      _______________/____________________

## МП                          ФИО