# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №1

На поставку выкатных элементов с выключателями ______________________

Для замены маслянных выключателей в существующих КРУ-6,10 кВ

(укажите название объекта)

Контактная информация заказчика:

| Ф.И.О |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Полное название организации |  |
| Почтовый индекс организации |  |
| Адрес организации |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактный адрес электронной почты |  |

Сведения о существующем КРУ, в котором необходимо заменить выкатные элементы с маслянными выключателями:

|  | Тип шкафов КРУ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Завод-изготовитель |  |
|  | Год изготовления |  |
|  | Тип встроенного выключателя |  |
|  | Тип привода выключателя |  |
|  | Оперативный ток КРУ |  |
|  | Номер схемы вспомогательных цепей |  |
|  | Номинальный ток выключателя |  |
|  | Номинальный ток отключения выключателя |  |
|  | Номер схемы главных цепей |  |
|  | Необходимость установки ОПН и тип ОПН |  |
|  | Тип разъемов контактов вспомогательных цепей | Плоские или круглые |
|  | Кол-во рычагов | Один или два |
|  | Размеры в мм. (приложение №1) Размера А, В,С указать обязательно, Остальные по желанию. | А – В – С – Д – Е – Ш – |

Общее количество В/Э, подлежащих изготовлению и поставке по данному опросному листу составляет __________ шт.

Примечания Заказчика: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:

М.П.

__________________    _________________    ______________________	 ___________

организация	          должность	            подпись (расшифровка)	         дата