# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _______   для заказа БАВР-В

| 1 | Организация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Объект |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заказчик |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество БАВР-В |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оперативное питание | = 220В |  | ~ 220В |  |  |  |
| 5 | Размещение МПМУ БАВР | шкаф напольный БАВР |  |  |  |  |  |
|  |  | шкаф навесной БАВР |  |  |  |  |  |
|  |  | панель релейного отсека |  |  |  |  |  |
| 6 | Вариант построения структуры РУ | двухсекционное исполнение |  |  |  |  |  |
|  |  | односекционное исполнение |  |  |  |  |  |
|  |  | специальное исполнение |  |  |  |  |  |
| 7 | Номинальные значения РУ | Напряжение |  |  | Частота ____ Гц |  | Ток ______А |
|  |  | 6 кВ | 10 кВ |  |  |  |  |
| 8 | Функция восстановления нормального режима | Да |  |  | ВНР с перерывом питания |  | ВНР без перерыва питания |
|  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| 9 | Интерфейс связи | Ethernet |  |  |  | RS-485 |  |
| 10 | Протокол связи | МodBus TCP/IP ModBus RTU |  |  |  | МЭК 61850 (MMS, GOOSE) МЭК 60870-5-104 |  |

11.  Наличие включенного СВ (ШОВ, ШСВ) на питающей объект подстанции:     Да 													            Нет

12. Параметры вторичных значений измерительных трансформаторов:

| 12.1 | Трансформаторы тока на вводах 6(10)кВ | 5 А | 1 А |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.2 | Трансформаторы напряжения до выключателей вводов 6 (10) кВ | 100 В | 380 В |
| 12.3 | Трансформаторы напряжения на секциях шин 6 (10) кВ | 100 В | 380 В |

13. Параметры высоковольтных выключателей

|  |  | Производитель | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Вводные выключатели |  |  |
| 13.2 | Секционный выключатель |  |  |
| 13.3 | Необходимость замены выключателей | Да | Нет |

| 14. Количество и тип электродвигателей 6 (10) кВ, подключаемых к секциям шин: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № секции шин | Тип электродвигателя | Количество | Количество электродвигателей, требующих разгрузки |

15. Режимы работы объекта

| Вид режима работы МН (МНПП) | Количество работающих ЭД МНА | Количество ЭД МНА, требующих разгрузки |
| --- | --- | --- |
| 1. Максимальный |  |  |
| 2. Промежуточный |  |  |
| 3. Минимальный |  |  |

16.Условия эксплуатации

| 16.1 | Максимальная окружающая температура, ºС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.2 | Минимальная окружающая температура, ºС |  |  |
| 16.3 | Сейсмостойкость | Нет | Да, ____баллов |

17.Дополнительное оборудование, услуги и требования

| 17.1 | Шеф-монтаж и ПНР | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.2 | Ноутбук | Да | Нет |
| 17.3 | USB накопитель 8 Гб | Да | Нет |
| 17.4 | Разработка проекта привязки к существующему РУ | Да | Нет |

К опросному листу необходимо приложить:

- Однолинейная схема РУ в которое будет встраиваться устройство БАВР,

- Схемы вторичных цепей выключателя ввода 6 (10) кВ, СВ 6 (10) кВ

- Схема гашения поля двигателей

Дата заполнения __________ Заполнил_________________________________Тел. ______________

E-mail ________________________                                       (должность, Ф.И.О.)

Технические вопросы: тел. (8352) 39-55-49, e-mail: r.kolle@cheaz.ru