## ШОТ-01 (для РТП-114Б)
ООО "Энергомаш-РЗА" | www.energomash-rza.ru
Бланк для заказа ШОТ-01
| ШОТ-01 | ─ | 30 | 220 | 6 | 8(10) | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 600*** | 2200*** | 600*** | 1 | 0 | 4 | 1 | 1
Емкость АБ, А*ч
30, 38, 50, 80, 100, 120, 150
Выходное напряжение постоянного тока, В
24, 48, 110, 220
Количество авт.выключателей отходящих фидеров (до16), (см.табл.)
Номинальный ток ПЗУ одной секции, А
8(10), 16(20), 24(30), 32(40)
Питание блокировки разъединителей
| нет (по умолчанию) | [5 empty] | 0
| есть | [5 empty] | 1
Элемент мигающего света
| нет (по умолчанию) | [6 empty] | 0
| есть | [6 empty] | 1
Отключение аккумуляторной батареи при понижении напряжения ниже уставки
| нет (по умолчанию) | [7 empty] | 0
| есть | [7 empty] | 1
Температурная компенсация режима заряда аккумуляторной батареи
| нет (по умолчанию) | [8 empty] | 0
| есть | [8 empty] | 1
Гарантийный срок эксплуатации АБ, лет
10, 12, 15
Вывод сигналов срабатывания автоматических выключателей отходящих линий
| нет (по умолчанию) | [10 empty] | 0
| есть | [10 empty] | 1
Ширина
600, 1200*
Высота
2200 (по умолчанию), 2000, 1800
Глубина
600 (по умолчанию)
Схема определения отходящего фидера с замыканием
на землю без его отключения
| нет (по умолчанию) | [14 empty] | 0
| есть | [14 empty] | 1
Выход тока до 250А для включения выключателей**
| нет (по умолчанию) | [15 empty] | 0
| есть | [15 empty] | 1
Питающее напряжение шкафа
| однофазное с нейтралью 230В | [16 empty] | 1
| однофазное линейное 230В | [16 empty] | 2
| трехфазное с нейтралью линейное 380В | [16 empty] | 3
| трехфазное линейное 230В | [16 empty] | 4
Схема АВР по входному напряжению
| нет (по умолчанию) | [17 empty] | 0
| есть | [17 empty] | 1
Защита от перенапряжения по питающему напряжению
| нет (по умолчанию) | [18 empty] | 0
| есть | [18 empty] | 1
* - ширина шкафа определяется емкостью АБ
** - обеспечивается от АБ емкостью более 50А*ч
По желанию заказчика могут быть введены дополнительные опции
*** - размеры шкафа в сторону умегньшения габаритов
При проработке комплекта шкафа, прошу использовать дополнительную информацию из файла - ШОТ.zip
Заказ автоматических выключателей отходящих присоединений
| Iном (А) | 4 |  | 6 |  | 10 |  | 16 |  | 25
| Кол. автоматов первой секции | 3
| Кол. автоматов второй секции | 3
Техническая поддержка: support@energomash-rza.ru

## ШОТ-01
ООО "Энергомаш-РЗА" | www.energomash-rza.ru
Бланк для заказа ШОТ-01
| ШОТ-01 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Емкость АБ, А*ч
30, 38, 50, 80, 100, 120, 150
Выходное напряжение постоянного тока, В
24, 48, 110, 220
Количество авт.выключателей отходящих фидеров (до16), (см.табл.)
Номинальный ток ПЗУ одной секции, А
8(10), 16(20), 24(30), 32(40)
Питание блокировки разъединителей
| нет (по умолчанию) | [5 empty] | 0
| есть | [5 empty] | 1
Элемент мигающего света
| нет (по умолчанию) | [6 empty] | 0
| есть | [6 empty] | 1
Отключение аккумуляторной батареи при понижении напряжения ниже уставки
| нет (по умолчанию) | [7 empty] | 0
| есть | [7 empty] | 1
Контроллер для передачи инф. с RS485
| нет (по умолчанию) | [8 empty] | 0
| есть | [8 empty] | 1
Гарантийный срок эксплуатации АБ, лет
5,10, 12, 15
Вывод сигналов срабатывания автоматических выключателей отходящих линий
| нет (по умолчанию) | [10 empty] | 0
| есть | [10 empty] | 1
Ширина
600, 1200*
Высота
2200 (по умолчанию), 2000, 1800
Глубина
600 (по умолчанию)
Схема определения отходящего фидера с замыканием
на землю без его отключения
| реле РКИ (Контроль "земли" на секции) | [14 empty] | 0
| Реле РКИ на секции +Ручной поиск поврежденного фидера | [14 empty] | 1
Выход тока до 100А для включения выключателей**
| нет (по умолчанию) | [15 empty] | 0
| есть | [15 empty] | 1
Питающее напряжение шкафа
| однофазное с нейтралью 230В | [16 empty] | 1
| однофазное линейное 230В | [16 empty] | 2
| трехфазное с нейтралью линейное 380В | [16 empty] | 3
| трехфазное линейное 230В | [16 empty] | 4
Схема АВР по входному напряжению
| нет (по умолчанию) | [17 empty] | 0
| есть | [17 empty] | 1
Защита от перенапряжения по питающему напряжению
| нет (по умолчанию) | [18 empty] | 0
| есть | [18 empty] | 1
* - ширина шкафа определяется емкостью АБ
** - обеспечивается от АБ емкостью более 50А*ч
По желанию заказчика могут быть введены дополнительные опции
Заказ автоматических выключателей отходящих присоединений
| Iном (А) | 4 |  | 6 |  | 10 |  | 16 |  | 25
Кол. автоматов первой секции
Кол. автоматов второй секции
Техническая поддержка: gusev@energomash-rza.ru