Параметры ГТЭC-32 (на номинальном режиме по условиям ISO)

| Параметр | Разм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Мощность на клеммах генератора | МВт | 31,0 |
| КПД электрический | % | 35,0 |
| Расход уходящих газов | кг/с | 102,3 |
| Расход топлива (природный газ) | кг/с | 1,77 |
| Температура уходящих газов | оС | 508 |
| Назначенный ресурс | ч | 200 000 |
| Межремонтный ресурс | ч | 48 000 |
| Масса основного оборудования ГТУ (без генератора и редуктора) | тонны | 132 |