Параметры ГТЭ-22/25 на номинальном режиме по условиям ISO

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Мощность на клеммах генератора | МВт | 21,75 |
| КПД электрический | % | 38,9 |
| Расход уходящих газов | кг/с | 68,24 |
| Температура уходящих газов | О С | 465 |
| Расход топливного газа (Qрн=50000 кДж/кг) | кг/с | 1,11 |